# ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по обсуждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Публичные слушания назначены постановлением Главы администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 09 июня 2025 г. № 175.

Дата проведения публичных слушаний: 23 июня 2025 г.

Время проведения: 10.00 часов.

Место проведения: администрация Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, д.п.Мочище, ул.Нагорная, д.32.

Председательствующий на публичных слушаниях: Фаламеева Ксения Олеговна – и.о.Главы  Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Присутствовали:

Шарапов Николай Викторович – заместитель директора по развитию теплового бизнеса АО «СКГ-Новосибирск»;

Черных Виталий Александрович – директор МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский»;

жители Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в количестве 10 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово — Фаламеева Ксения Олеговна – и.о.Главы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Об актуализации схемы теплоснабжения Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Доклад: Фаламеева Ксения Олеговна – и.о.Главы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

3. Выступления.

______________________________________________________________________

Секретарем публичных слушаний определена Бортник Ольга Владимировна — специалист 1-го разряда администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Возражений не поступило.

Фаламеева К.О. выступила с приветственным словом, рекомендовала внимательно рассмотреть и оценить представленный для обсуждения проект актуализированной схемы теплоснабжения.

По вопросу «Об актуализации схемы теплоснабжения Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»  слушали Фаламееву К.О. – и.о.Главы Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области., которая отметила основные изменения, выполненные в ходе актуализации схемы теплоснабжения. Отметила, что  в централизованном теплоснабжении принимают участие следующие ЕТО:

1.	МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский» осуществляет функцию ЕТО в зоне действия 8 изолированных систем теплоснабжения на базе котельных, с учетом котельных, эксплуатируемых МУП «Ложок»;

2.	МУП «Ложок» теплоснабжающая организация (ТСО), осуществляет эксплуатацию 2 котельных и обеспечивает теплоснабжение абонентов в зоне действия ЕТО МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский»;

3.	МУП «Энергия» осуществляет функцию ЕТО в зоне действия изолированной системе теплоснабжения на базе 1 котельной;

4.	ООО «Прометей» осуществляет функцию ЕТО в зоне действия одной изолированной системы теплоснабжения на базе 1 котельной;

5.	ГАУ ССО НСО «Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Новосибирский дом ветеранов» осуществляет функцию ЕТО в зоне действия одной изолированной системе теплоснабжения на базе 1 котельной;

6.	ООО «НТСК» в зоне подключения перспективной нагрузки в кадастровом квартале 54:19:101102:1422 на территории Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от Новосибирской ТЭЦ-4 АО «СГК-Новосибирск» (АО «СИБЭКО»).

Суммарная фактическая тепловая нагрузка на коллекторах источников централизованного теплоснабжения Мочищенского сельсовета на 01.01.2025 года составляла 6,05 Гкал/ч.

Состояние системы теплоснабжения Мочищенского сельсовета на начало 2024 года

Состояние оборудования котельных удовлетворительное, средний (по установленной мощности) срок службы котельного оборудования котельных ЖКХ Мочищенского сельсовета составляет около 8 лет.

Техническое состояние тепловых сетей сельсовета требует большего объема вложений в замену тепловых сетей. 61 % тепловых сетей по протяженности имеют срок эксплуатации более 25 лет.

Мероприятия, предлагаемые для реализации в актуализированном сценарии развития систем теплоснабжения Мочищенского сельсовета

В актуализированном сценарии развития систем теплоснабжения сельсовета предлагается:

•	Монтаж водоподготовительных установок на трех котельных и строительство новой газовой блочно-модульной котельной с установленной тепловой мощностью 1,5 МВт, вместо угольной котельной  ул. Набережная, 1А.

•	А также новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки.

В рамках актуализации схемы теплоснабжения была выполнена оценка экономической эффективности перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения. В настоящее время в Мочищенском сельсовете открытая система теплоснабжения присутствует на трех котельных в зоне единой теплоснабжающей организации МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский».

В результате выполненного анализа предложения по переводу открытых систем горячего водоснабжения в закрытые в зоне действия централизованного теплоснабжения Мочищенского сельсовета оцениваются как неэффективные. Таким образом, необходимость перевода открытых систем ГВС потребителей на закрытые в Мочищенском сельсовете отсутствует.

В результате актуализации схемы теплоснабжения в реестр единых теплоснабжающих организаций были внесены следующие изменения:

•	Скорректирован состав теплоснабжающих организаций (ТСО) в системах теплоснабжения (СЦТ).

•	Ликвидирована система теплоснабжения СЦТ № 10 – Котельная МУП «Энергия» г. Новосибирска - ул. Дом отдыха «Мочище», 49 (котельная выведена из эксплуатации).

•	Образована новая система теплоснабжения (СЦТ) СЦТ № 10 – Котельная МУП «Ложок» - д. п. Мочище (Больница). Данная система теплоснабжения включена в зону деятельности № 1, где статус ЕТО присвоен МУП ДЕЗ ЖКХ «Армейский».

Фаламеева К.О. кратко охарактеризовала системы теплоснабжения Мочищенского сельсовета и ее состояние на начало 2025 года. Раскрыла прогноз ввода строительных фондов с централизованным теплоснабжением, приростов тепловой нагрузки и теплопотребления на период с 2025 до 2042 годы и мероприятия, предлагаемые для реализации в актуализированном сценарии развития систем теплоснабжения Мочищенского сельсовета. Привела изменения в реестре единых теплоснабжающих организаций.

Участники публичных слушаний, рассмотрев и обсудив проект актуализированной схемы теплоснабжения Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, решили:

1. Признать публичные слушания по обсуждению актуализированной схемы теплоснабжения Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области состоявшимися.

2. По итогам публичных слушаний рекомендовать администрации Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области утвердить рассмотренный проект актуализированной схемы теплоснабжения Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Председательствующий                                                                          К.О.Фаламеева

Секретарь								                 	        О.В.Бортник